Отчет правления ТСЖ «Невский проспект дом № 88

о проделанной административно-хозяйственной работе

за  период с 01.01.2020 по 31.12.2020

За отчетный период по инициативе председателя  правления ТСЖ «Невский проспект дом №88»  было проведено:

2 заседания правления, на котором были рассмотрены следующие вопросы:

05.02.2020г. Повестка дня:

- Выбор Председателя Правления ТСЖ

- Выборы секретаря Правления ТСЖ

16.12.2020г. Повестка дня:

- Обсуждение перечня и сроков проведения работ по содержанию и текущему ремонту МКД на 2021 год.

- ​Утверждение сроков проведения ревизионной комиссии, повестки дня, даты и места проведения очередного общего собрания членов ТСЖ ”Невский проспект дом №88”.

- Прочее.

За отчетный период было проведено:

Одно собрание Членов ТСЖ от 05.02.2020 г.,  на котором:

- Принят отчет правления ТСЖ по деятельности правления за период с 01.01.2019г. по 31.12.2019 г с оценкой удовлетворительно

- Утвержден отчет ревизионной комиссии ТСЖ «Невский проспект дом №88» за период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.

- Утверждены тарифы на содержание и текущий ремонт помещений в МКД  и обеспечение коммунальными услугами с корректировкой сметы доходов и расходов на 2020 год.

- Утверждена смета доходов и расходов МКД на 2020 год и план работ по содержанию и ремонту МКД.

- Выбран новый состав правления ТСЖ.

- Выбран новый состав членов счетной и ревизионной комиссий.

О проверках:

По результатам проверки Жилищной инспекцией от 16.11.2020 г. по обращению

председателя ТСЖ было вынесено предписание о проведении срочных противоаварийных

мероприятий на участке перекрытия над кв. 99.

О содержании общего имущества МКД:

Совместно с обслуживающей организацией «Содружество» 2 раза в год в весной и осенью проводятся плановые осмотры общего имущества МКД.

По результатам весенних осмотров составляется план работ для подготовки дома к отопительному сезону.

- Технический осмотр дома, содержание и текущий ремонт.

Проверка исправности и параметров работы инженерных систем, состояния мест общего пользования, кровли и придомовой территории. Маркировка в тепловом узле вентилей на трубах отопления, горячего и холодного водоснабжения. Проверка индивидуальных приборов учета (ХВС, ГВС, электроэнергии) /снятие показаний, дата поверки. Произведена Замена/Установка индивидуальных приборов учета с истекшим сроком поверки ХВС, ГВС. Все работы по подготовке жилого здания к эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний период проводились согласно графика и акта осмотра здания.

1.1.  Обслуживание систем отопления и горячего водоснабжения.

Подготовка системы отопления и горячего водоснабжения к отопительному сезону  (мелкий ремонт теплоизоляции(60 метров), устранение течи в трубопроводах(, приборах и арматуре; разборка, осмотр и очистка грязевиков(1 шт), вентилей(4 шт), задвижек(4 шт). Подготовка дома к сезонной эксплуатации промывка/опрессовка системы ЦО, ГВС. Сдача теплового узла надзорной организации и получение акта готовности теплового узла к отопительному сезону 2020/2021гг,.

1.2. Обслуживание системы холодного водоснабжения.

Профилактические осмотры систем холодного водоснабжения, покраска труб в  водомерном узле(10метров). Сдача водомерного узла надзорной организации и получение акта готовности к отопительному сезону 2020/2021гг,.

1.3. Система вентиляции.

Проверка вентканалов (60шт) . Обследование систем вентиляции(40 метров).

1.4. Содержание и текущий ремонт внутридомового газоснабжения.

Получение Акта готовности зданий к эксплуатации в отопительном сезоне 2020/2021гг., выданный газораспределительной организацией.

1.5.  Содержание и обслуживание лифтового хозяйства.

Освидетельствование лифтов. Страхование ответственности .

2. Содержание и текущий ремонт.

2.1 Кровля:

Покраска вентканалов (5шт). Ремонт и установка фурнитуры на окна выхода на крышу (шпингалеты 12 шт, ручки 4шт) . Протяжка креплений парапетной решетки на крыше(4 метра). Ремонт декоративной подшивки кровли(около парадной №18 2 метра).. Ремонт водосточных труб около  парадных №№ 10,11,17. Изготовление вкладышей в мусорные вазоны (3шт).

2.2 Сантехника:

Замена запорных кранов в ИТП(4 шт).

Ремонт фановой трубы в подвале подъезда №5(3 метра)

Ремонт трубы отопления в подвале парадной №17 D 80 (20 метров).

Ремонт трубы ГВС, с последующей ее замены на ППР начиная с подвала парадной №17 и заканчивая  в подвале поликлиники: D 80, (90 метров).

Ремонт стояка отопления с кв.67 в подвал(2 метра).

Ремонт канализационной трубы с помещения №66-Н,лит.А(Зума) в ИТП (5 метров).

Замена аварийной трубы ХВС с помещения № 11-Н,лит.А, по помещению кровельной мастерской (15 метров).

Переборка стояков  ЦО(Аварийные заявки от населения): парадные №№5,4,12,13(кв.67),(~ 5 метров)

Произведена Замена/Установка индивидуальных приборов учета с истекшим сроком поверки ХВС, ГВС.( 6 кв. собственников, 3 нежилые помещения).

2.3 Электрика:

Контроль состояния приборов электроснабжения (розетки, выключатели, светильники), расположенных в местах общего пользования. Ремонт/замена неисправных приборов электроснабжения(80 лампочек, 4 автомата). Проверка состояния коммутационной аппаратуры электрических щитов. Проверка состояния кабельных трасс и проводки силовой сети, сети освещения. Контроль состояния автоматических выключателей, при необходимости замена неисправных. Замена ламп освещения. Ежемесячное снятие показаний общедомовых счетчиков.

Демонтаж провисающих  проводов по фасаду дома: лит.А.Б.(~ 20 метров)

Крепление линии кабелей провайдеров  на чердаках(~ 10 метров), демонтаж старых кабелей( в присутствии провайдеров своих сетей)(~10 метров).

Замена лампочек уличного освещения (50шт).

Замена дворового светильника(у парадной №19), демонтаж, подтяжка кабелей по фасаду дома лит.А,лит.Б.(~30 метров)

2.4 Прочие текущие работы и  ремонт

2.4.1. Мойка окон(125 шт) и подоконников( 125 шт) лестничных клеток. (лит.А, лит. Б)

2.4.2. Мойка фасада лит.А.

2.4.3. Приведение в порядок ограждения газонов(частичная сварка 3 метра), покраска ограждения газонов( 40 метров).

2.4.4. Озеленение дворовой территории ( S=60 м)

2.4.5. Покраска контейнерной площадки

2.4.6. Покраска входных дверей в парадной №№1,2,4 после нанесения граффити.

2.4.7. Ремонт  доводчиков в парадных №№ 5,7,10

2.4.8. Замена доводчика в парадных: №№12,13

2.4.9. Замена домофонов в парадных: № №7,16

2.4.10. Простукивание фасадов лит.А,Б, монтаж сеткой фасада дома лит.А.( 15 метров)

2.4.11. Чистка кровли от наледи и снега лит. А,Б,.

2.5 Внеплановые аварийно-восстановительные работы:

1.Усиление стропильной системы над квартирой 99 , поврежденной  в результате обрушения части перекрытия над квартирой 99 (монтаж упорных элементов к стропилам   -10 пог. Метров, монтаж вспомогательных балок – 6 шт. устройство подвесов под балки – 6 шт, устройство дополнительных стоек – 3 шт.).

2. Замена участка верхнего розлива отопления  30 метров D75 с заменой участков 4- стояков и запорной арматуры (16 метров D25).

Административная деятельность:

За отчетный период  ТСЖ «Невский проспект дом №88» были поданы:

- 10 судебных  исков о взыскании задолженности на общую сумму порядка  1300000 руб.

- Судебный иск к собственнику кв.99 о предоставлении доступа в квартиру для проведения аварийно-восстановительных работ после обрушения части чердачного перекрытия.

- Судебный иск  к собственнику кв. 99 о возмещении ущерба на сумму 397083 рубля.