Отчет правления ТСЖ «Невский проспект дом № 88

о проделанной административно-хозяйственной работе

за  период с 01.01.2022 по 31.12.2022

За отчетный период по инициативе председателя  правления ТСЖ «Невский проспект дом №88»  было проведено:

Одно заседание правления, на котором были рассмотрены следующие вопросы:

03.02.2022 Повестка дня:

1. Выборы председателя правления ТСЖ «Невский проспект дом №88»

2. Выборы секретаря правления ТСЖ «Невский проспект дом №88»

За отчетный период было проведено:

Одно отчетно-перевыборное собрание Членов ТСЖ от 03.02.2022 г.,  на котором:

- Утвержден отчет председателя правления ТСЖ по деятельности правления за период с 01.01.2021г. по 31.12.2021 г. Принят с оценкой удовлетворительно

- Утвержден отчет ревизионной комиссии ТСЖ «Невский проспект дом №88» за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.

- Избран новый состав членов правления ТСЖ.

- Выбран ревизор.

- Утверждены тарифы на содержание и текущий ремонт помещений в МКД  и обеспечение коммунальными услугами с корректировкой сметы доходов и расходов на 2022 год.

- Утверждена смета доходов и расходов МКД на 2022 год и план работ по содержанию и ремонту МКД.

- Принято решение о наделении Председателя и секретаря правления полномочиями по подсчету голосов на общих собраниях Членов ТСЖ «Невский проспект дом №88»

За отчетный период было проведено:

1 собрание собственников по Невскому пр. 88, лит. А  от 03.10.2022 г.,  по вопросам капитального ремонта общего имущества лит. А (капитальный ремонт системы электроснабжения),

О содержании общего имущества МКД:

Совместно с обслуживающей организацией ООО «Содружество» 2 раза в год в осенний и весенний период проводятся плановые осмотры общего имущества МКД.

По результатам весенних осмотров составляется план работ для подготовки дома к отопительному сезону.

- Технический осмотр дома, содержание и текущий ремонт.

Проверка исправности и параметров работы инженерных систем, состояния мест общего пользования, кровли и придомовой территории. Маркировка в тепловом узле вентилей на трубах отопления, горячего и холодного водоснабжения. Проверка индивидуальных приборов учета (ХВС, ГВС, электроэнергии) /снятие показаний, дата поверки. Произведена Замена/Установка индивидуальных приборов учета с истекшим сроком поверки ХВС, ГВС. Все работы по подготовке жилого здания к эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний период проводились согласно графика и акта осмотра здания.

1.1.  Обслуживание систем отопления и горячего водоснабжения.

Подготовка системы отопления и горячего водоснабжения к отопительному сезону  (мелкий ремонт теплоизоляции (20 метров), устранение течи в трубопроводах; разборка, осмотр и очистка грязевиков (1 шт.), вентилей (4 шт.), задвижек (4 шт.). Подготовка дома к сезонной эксплуатации промывка/ опрессовка системы ЦО, ГВС. Сдача теплового узла надзорной организации и получение акта готовности теплового узла к отопительному сезону 2022/2023гг.

1.2. Обслуживание системы холодного водоснабжения.

Профилактические осмотры систем холодного водоснабжения, покраска труб в  водомерном узле (5 метров). Сдача водомерного узла надзорной организации и получение акта готовности к отопительному сезону 2022/2023гг.

1.3. Система вентиляции.

Проверка вентканалов (60шт.). Обследование систем вентиляции (30 метров).

1.4. Содержание и текущий ремонт внутридомового газоснабжения.

Получение Акта готовности зданий к эксплуатации в отопительном сезоне 2022/2023гг., выданный газораспределительной организацией.

1.5.  Содержание и обслуживание лифтового хозяйства.

Освидетельствование лифтов. Замена блоков контроля СДК в количестве 2 шт. Заключение договора с ООО «Лифт-Связь» на диспетчеризация лифтов. Страхование ответственности.

2. Содержание и текущий ремонт.

2. Содержание и текущий ремонт.

2.1 Кровля:

Покраска вентканалов (4шт). Ремонт и установка фурнитуры на окна выхода на крышу (шпингалеты 12 шт, ручки 4шт. Протяжка креплений парапетной решетки на крыше (4 метра). Ремонт декоративной подшивки кровли (около парадной №7, 4 метра).. Ремонт водосточных труб около  парадных №№ 10,11,12. Изготовление вкладышей в мусорные вазоны (2шт).

2.2 Сантехника:

Замена запорных кранов в системе ХВС (4шт), замена задвижек в подвале системы ХВС    (3 шт).

Замена аварийной трубы ХВС с помещения № 23-Н лит.А, № 30-Н лит.А,  по помещению кровельной мастерской (15 метров).

Произведена Замена/Установка индивидуальных приборов учета с истекшим сроком поверки ХВС, ГВС (7 кв. собственников, 5 нежилые помещения).

2.3 Электрика:

Контроль состояния приборов электроснабжения (розетки, выключатели, светильники), расположенных в местах общего пользования. Ремонт/замена неисправных приборов электроснабжения (60 лампочек, 2 автомата). Проверка состояния коммутационной аппаратуры электрических щитов. Проверка состояния кабельных трасс и проводки силовой сети, сети освещения. Контроль состояния автоматических выключателей, при необходимости замена неисправных. Замена ламп освещения. Ежемесячное снятие показаний общедомовых счетчиков.

Демонтаж провисающих  проводов по фасаду дома: лит. А. Б (~ 40 метров)

Крепление линии кабелей провайдеров  на чердаках(~ 10 метров), демонтаж старых кабелей ( в присутствии провайдеров своих сетей) (~10 метров).

Замена лампочек уличного освещения (50шт).

Замена дворового освещения, демонтаж, подтяжка кабелей по фасаду дома лит.А,лит.Б (~20 метров)

2.4 Содержание, благоустройство

2.4.1. Мойка окон (125 шт) и подоконников ( 125 шт) лестничных клеток (лит.А, лит. Б)

2.4.2. Мойка фасада лит.А.

2.4.3. Приведение в порядок ограждения газонов (частичная сварка 10 метров), покраска ограждения газонов ( 30 метров).

2.4.4. Озеленение дворовой территории ( S=60 м)

2.4.5. Ремонт контейнерной площадки

2.4.6. Покраска входных дверей в парадной №№1,2,4,10,11 после нанесения граффити.

2.4.7. Замена домофона в парадной:  №15

2.4.8. Простукивание фасадов лит.Б,

2.4.9. Чистка кровли от наледи и снега лит. А,Б,.

2.5.0. Уборка дворовой территории от снега с вывозом снега.

Капитальный ремонт:

1.В 2022 году Фондом капитального ремонта были  проведены работы по капитальному ремонту фасадов , инженерных систем ГВС, отопления и водоотведения дома 88 Лит.А.

2. Произведена замена домофонов в 13 парадных по программе «Безопасный город»

Административная деятельность:

- Проведена работа о переходе на прямые договоры с ПАО  «ТГК-1».

- Проведена работа о переходе на прямые договоры с ООО «НЭО»

3.  За отчетный период  ТСЖ «Невский проспект дом №88» было подано 5 судебных  исков о взыскании задолженности на общую сумму порядка  1000000 руб.

4. ТСЖ выступал в качестве ответчика на 2-х судебных заседаниях.